[image: image1.jpg]




ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В САНАТОРИИ «Парк Шафран» 
Во избежание возникновения пожаров в Санатории «Парк Шафран» запрещается: 
· разводить костры на всей территории Санатория «Парк Шафран». 
· хранить в местах отдыха и проживания легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы, взрывчатые вещества; 
· пользоваться 
электроутюгами, 
электрочайниками 
и 
другими 
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; 
· оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы; телевизоры, радиоприемники и т.п.; 
· вносить изменения в электрическую схему в местах проживания и отдыха, устанавливать дополнительные розетки и светильники, использовать самодельные электронагревательные приборы, электропроводки-времянки. 
· пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными электророзетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями. 
· При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо: 
· известить о пожаре всех лиц, находящихся в месте отдыха и проживания, общественном месте; 
· немедленно сообщить об этом по внутренним телефонам службы приема и размещения Санатория «Парк Шафран» 101,103, а также в пожарную охрану по общему телефону 112, при этом необходимо назвать свое местонахождение, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию; 
· принять меры по тушению пожара средствами первичного пожаротушения, при отсутствии возможности принятии мер по тушению пожара покинуть место возгорания согласно планам эвакуации и голосовому оповещению о пожаре. 
В случае невозможности покинуть место возгорания необходимо выйти на балкон или другую открытую площадку, плотно закрыв за собой двери, и ожидать прибытия спасателей. 
[image: image2.jpg]8 sales@parkshafran.ru ‘ @ www.parkshafran.ru ‘ G 8-800-700-29-21





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]